| Raport z walidacji procesu przechowywania nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dział |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cel walidacji warunków przechowywania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rodzaj materiału dla którego przeprowadzono walidację warunków przechowywania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Data walidacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nazwa urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | nr seryjny/ewidencyjny urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kryteria akceptacji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temperatura °C |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | od |  | do |  |  |
| Zaznaczyć właściwe (X) |  | zamrażarka/mroźnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < -25 |  |  |  |  |
|  |  | zamrażarka do przechowywania FFP do 3 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < -18 |  |  |  |  |
|  |  | zamrażarka do przechowywania odczynników/prób |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < -20 |  |  |  |  |
|  |  | chłodnia/lodówka do przechowywania KKCz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 6 |  |  |
|  |  | inkubator do przechowywania KKP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 24 |  |  |
|  |  | lodówka do przechowywania odczynników/prób |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 8 |  |  |
|  |  | inne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Stosowana metoda przeprowadzania walidacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Graficzny schemat rozmieszczenia czujników temperatury – załącznik nr 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wyniki walidacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer rejestratora |  | Data wzorcowania | Numer świadectwa |  |  | Lokalizacja w urządzeniu |  |  |  |  | Temperatura °C |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min. |  | Max. |  | średnia |  |
|  | Średnia temperatura w urządzeniu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wnioski: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Akceptacja |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Data następnej walidacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Podpis osoby wykonującej walidację |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Podpis osoby zatwierdzającej protokół (DZJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |